Mikołajki, dnia 2009.09.18

Nr sprawy: 2/k/ 2009

Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 11-730  Mikołajki Warszawska 32

woj. Warmińsko-Mazurskie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Wymiana  palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       (ujedn. tekst ustawy Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz.1058 z póź. zm.), zwana dalej ustawą.

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

11-730 Mikołajki ul. Warszawska 32

powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie

# reprezentowany przez:

1. Michała Olszewik		- Prezesa Zarządu

2. Barbarę Ejdys			- Członka Zarządu

Inne dane zamawiającego:

- REGON : 790285482

- NIP:          845 14 97 142

- Internet:

e-mail: zukmikolajki1@wp.pl

4. Numer strony internetowej na której znajduje się SIWZ:

www.bip.zuk.mikolajki.pl

5. Numer telefonu: 087 4216 245,  fax.  087 4216 009

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana palników olejowych na palniki gazowe przy dwóch kotłach o mocy 575KW.

Klasyfikacja robót wg CPV:   51135100-8

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia kotłowni,

- wykonanie projektu instalacji gazowej od kurka głównego do palników gazowych, Projekt   należy wykonać w oparciu o wydane przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa, warunki przyłączenia do sieci gazowej BTRP/II/0123/2009 w załączeniu do SIWZ. W projekcie należy przewidzieć możliwość montażu istniejących palników olejowych jako rezerwowego źródła pozyskania energii cieplnej.

- wykonanie zaprojektowanej instalacji gazowej,

- wymiana palników olejowych na palniki gazowe przy kotłach Paromat-Simplex o mocy 575KW – szt.2, palniki gazowe powinny być zamontowane tak aby umożliwiały bezkolizyjny ich demontaż i montaż w ich miejsce istniejących palników olejowych,

- wykonanie niezbędnych robót remontowo-budowlanych związanych z wykonanymi robotami instalacyjnymi (przejścia przez ściany, malowanie emulsyjne i olejne ścian pomieszczenia hali kotłów w 100%),

- wykonanie niezbędnych robót instalacji elektrycznych.

IV. Termin wykonania zamówienia

25.11.2009r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.(ujedn. tekst ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz.1058 z póź. zm.), a także zamawiający wymaga , aby wykonawca:

1. Posiada zaświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

2. Posiada aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 2 zamówienia polegające na wymianie palników olejowych na gazowe lub realizacji kotłowni gazowych min. 2 kotłowych o mocy każdego kotła min.575 KW. Wykazane zamówienia zostaną uznane, jeżeli poparte będą dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót (np. referencje,  protokół odbioru itp.).

4. Wykazał do realizacji niniejszego zamówienia  osoby z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej, uprawnieniami budowlanymi osób uprawnionych do kierowania poszczególnymi robotami branżowymi, które przynależą do odpowiednich IIB.

5. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej /OC/ w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000,-zł.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu jak w dziale VI. n/n specyfikacji.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu.

Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (ujedn. tekst ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz.1058 z póź. zm.) dostarczenie wymienionych niżej dokumentów i oświadczeń. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1. Do formularza oferty (załącznik nr 1) muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty:

a) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - (załącznik nr 2).

b) Aktualne zaświadczenia  właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

c) Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga 1: W przypadku, gdy oferentem jest spółka z o.o.:

- aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający profil działania

oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia, z wykazaniem wysokości

kapitału zakładowego;

Uwaga 2: W przypadku składania ofert przez więcej niż jeden podmiot oraz przez

podmioty nie posiadające osobowości prawnej, np. przez spółki cywilne –

łączyć odpowiednią umowę regulującą współpracę podmiotów występujących

wspólnie.

d) Wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 2 zamówienia polegające na wymianie palników olejowych na gazowe lub realizacji kotłowni gazowych min. 2 kotłowych o mocy każdego kotła min.575 KW z podaniem  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że

roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru itp.)

e) Wykaz osób (pracowników) zdolnych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich zakresu wykonywanych

przez nich czynności.

f) Kopia uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji kierowniczej dla kierownika                          budowy. Uprawnienia budowlane osób uprawnionych do kierowania poszczególnymi

robotami branżowymi. Aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do Izb osób pełniących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

g) Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000,-zł.

2. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w                     poprzednim punkcie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

3. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej    formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem                    art. 26 ust.3 p .z. p.

VII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie na adres zamawiającego.

3.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której jest zamieszczona.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie w art. 38 ustawy, w godz. od 8.00 do 14.00, pod wymienionym wyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Zalewski Mirosław

Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane faksem, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym  na powyższy adres.

Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć

miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana

wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej i będzie dla nich

wiążąca. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub wcześniej, po podpisaniu umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIX. Możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Nie wymaga się.

XI. Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych, uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XII. Porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną (e-mail)

XIII. Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIV. Opis sposobu składania ofert.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki.

2. Oferta składana przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze musi spełniać następujące  wymagania:

a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ od każdego podmiotu,

b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,

c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli

pozostałych podmiotów,

d) zawierać umowę pro forma spółki, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy,

Uwaga: potencjał finansowy i potencjał techniczny (doświadczenie zawodowe) mogą   podmioty uczestniczące w przetargu wykazać wspólnie.

3. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych.

4. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, trwale spięta lub zszyta.

5. Wszystkie kartki lub strony oferty muszą być numerowane.

6. Oferta powinna zawierać wykaz dostarczonych dokumentów do przetargu.

7. Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu, wykorzystując załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę razem z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej

kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie  poufności jej treści oraz

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Na kopertach muszą znajdować się następujęce oznaczenia:

Koperta zewnętrzna:

- nazwa i adres Zamawiającego

- napis: oferta przetargowa na : Wymianę palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”

Koperta  wewnętrzna

- nazwa i adres Zamawiającego

- nazwa i adres Dostawcy

- napis : oferta przetargowa na : „Wymianę palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”

9. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony lub kartki oferty parafowane. Jeżeli formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, to upoważnienie do podpisania w/w dokumentów winno być dołączone do oferty.

10. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę

11. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu    przewidzianego protestu.

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego: 11-730 Mikołajki,

ul.Warszawska 32,  pokój nr 1, w terminie do dnia 2009-10.08-do godz. 11.00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego: 11-730 Mikołajki,                               ul. Warszawska 32, w dniu 2009.10.08 o godz. 11.15.

XVI. Tryb otwarcia ofert

1. Publiczne otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 2009.10.08 o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32.  W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda nazwy firm i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te ogłaszane będą osobom obecnym i odnotowane w protokole postępowania.

4. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej

oraz przekazane niezwłocznie wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług)

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie

3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, przyjmując zasady korekty

omyłek jak w art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Cena ofertowa zostanie przez Zamawiającego dostosowana zgodnie z procedurą  korekty omyłek jak w pkt 3 i będzie dla oferenta wiążąca.

5. Zaleca się aby oferent zapoznał się z miejscem wykonania robót ponieważ zobowiązany jest do ustalenia ceny ryczałtowej, która nie będzie mogła być zmieniona w trakcie realizacji robót

XVIII. Wycofanie oferty lub jej zmiany

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XIX. Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez   wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek

oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

2. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z treścią art. 89, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3,

c)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  udzielenie zamówienia,

f)   zawiera błędy w obliczeniu ceny:

g)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

h) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie

w przypadkach określonych w art. 93 ustawy prawo zamówień publicznych.                            O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający  poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział.

4. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryteriów oceny:

znaczenie cena – 100%

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa – największą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty. Tak obliczona liczba punktów każdej z

ofert zostanie pomnożona przez znaczenie tego kryterium, które ustalono na 100%.

Cena oferty najtańszej

---------------------------   x  100  =

Cena oferty ocenianej

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców.   Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XX. Projekt umowy – zgodnie z załącznikiem nr 3 (wzór umowy).

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania

ofertą z uwzględnieniem wynikającego z ustawy czasu na ewentualne protesty.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w          art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%

ceny całkowitej określonej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w sposób opisany

w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie w pieniądzach będzie płatne przelewem na konto: ZUK Sp. z o.o. 33 93500001 0005 9721 2072 0002

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, za termin wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego.

Wybrany wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej określonej w ofercie przed podpisaniem umowy i przedłoży dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIV.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

4.  Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych..

5. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje wykonawcy odwołanie do Prezesa   Urzędu Zamówień Publicznych  .

XXV. Załączniki Wymienione w treści niniejszej specyfikacji i dołączone do niej załączniki stanowią jej integralną część.

Zatwierdzam:

Załącznik nr 2

………………….dnia ………………….

(miejscowość)

……………………………….

(pieczęć firmowa oferenta)

Nr sprawy:1/k/2009

O Ś W I A D C Z E N I E

dotyczy przetargu nieograniczonego z dnia 2009.08.28

na roboty  budowlano – remontowe

„Wymiana palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”

1. Oświadczam, że spełniam warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia      2004 Prawo zamówień publicznych (ujed. tekst ustawy Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz.1058 z póź. zm.).

- posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

(lub przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *).

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami art. 24 i nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia            29 stycznia 2004 r.(ujed. tekst ustawy Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz.1058 z póź. zm.)

* nie potrzebne skreślić

………………………………….....................

(pieczątka i podpis oferenta lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 1

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

11-730 Mikołajki

ul. Warszawska 32

Nr sprawy: 1/k/2009

O F E R T A

Dotyczy postępowania o zamówienie w przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 2009-08-04, polegającego na wykonaniu remontu o nazwie:

Wykonanie robót budowlano-remontowych

„Wymiana palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”

Nazwa wykonawcy:

___________________________________________________________________________

(pełna nazwa wykonawcy)

Adres wykonawcy:

___________________________________________________________________________

(ulica, numer domu, numer lokalu)

___________________________________________________________________________

(kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo)

Telefony ____, ________________, 	_______________

(numer kierunkowy, numer telefonu, numer faksu)

REGON: __________________________

NIP:    ____________________________

Konto bankowe:

___________________________________________________________________________

......................................................................................................................................................

(osoby upoważnione do podpisania umowy i ich stanowiska służbowe)

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na poniższych warunkach:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łącznie z podatkiem VAT :

_________________________________ zł.

słownie:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

strona 1

w tym cena bez podatku VAT: _________________zł,

słownie:................................................................................................................................

............................................................................................................................................

oraz podatek VAT : ___________________zł,

słownie:................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

zgodnie z załączoną wyceną w terminie 15.11.2009r.

2. Oferta składa się z	................. ponumerowanych stron lub kartek.

3. Oświadczam(y), że udzielę(udzielimy) gwarancji na wykonanie robót budowlanych na okres trzech lat .

4. Akceptuję (akceptujemy) podpisanie umowy jak we wzorze, na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczam(y), że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej określonej w ofercie w formie ..............................................................

................................................................................................................................................

………………………………….....................

(data, pieczątka i podpis oferenta lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

Umowa

na  wykonanie robót budowlano- remontowych

………………………………………………………………………………………………

Zawarta w dniu 2009-................... w ………………………………….

pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

(Nr  NIP ……………………., REGON: …………………), zwanym dalej "Zamawiającym",

reprezentowanym przez:

- ………………………………………….

- …………………………………………

a

Nazwa i adres wykonawcy ...............................................................................

(Nr NIP: ........................, REGON: ..............................),

zwanym dalej "Wykonawcą",

reprezentowanym przez:

1. ..........................................

o treści następującej:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego w dniu 2009-............. wyboru wykonawcy w przetargu   nieograniczonym, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-remontowe objęte postępowaniem przetargowym,   zwanego dalej przedmiotem umowy.

§ 2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie

składniki określone w niniejszej umowie w wyniku wyboru oferenta w dniu 2009-...........            z przetargu nieograniczonego, ustalone zostało na kwotę łącznie z podatkiem VAT : ................. zł, (słownie:....................................................................................................).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlano - remontowe ustalone zostało w oparciu  o złożoną i przyjętą ofertę.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie  do dnia  15.11.2009 r.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez  siebie dokumentacją projektową, uzgodnioną z Zamawiającym, specyfikacjami technicznymi, zaleceniami inspektora nadzoru, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

2. Przedstawicielami Wykonawcy podczas budowy są:

a). ..................................................... właściciel

b). ........................................... – kierownik budowy,

c).......................................................                                                                                     3. Przedstawicielami Zamawiającego podczas budowy są:

a). .....................................................  -  inspektor nadzoru

b). ....................................    kierownik

§ 5

1. Zamawiający w terminie do dnia 2009-.................... przekaże Wykonawcy plac budowy.

2. Wykonawca zabezpieczy pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonywania robót oraz    miejsca składowania materiałów przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując na siebie skutki finansowe z tego tytułu.

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym                                            od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia    pomocnicze, zbędne materiały, odpady itp.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy w stanie     uporządkowanym i przekazać go Zamawiającemu w uzgodnionym terminie odbioru robót.

5. Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń     jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami i oświadcza, że jest ubezpieczony od OC i następstw NW:

a)  od zniszczenia wykonywanych robót i materiałów podczas budowy,

b)  od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy,

c) na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy w stosunku do osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, które przebywają na terenie budowy.

§ 6

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego w oparciu o protokół odbioru końcowego.

2.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w ciągu do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3.   Konto bankowe Wykonawcy:

..............................................................................................................................

§ 7

W przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych dotychczasowym zamówieniem, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, strony postanawiają, że rozliczenie wykonawcy nastąpi na zasadach jak w § 2 pkt 2, § 6 pkt 2.

§ 8

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, Wykonawca robót wniósł należność w wysokości: ........................... zł (słownie: ...................................................

.......................................................................................) stanowiącą 5 % wynagrodzenia oferowanego przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przed podpisaniem umowy w formie .................................................................................................................. Gwarancja  zostanie zwrócona po spisaniu protokółu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2.  Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości  wykonania umowy Wykonawca robót wniósł należność stanowiącą 30% zabezpieczenia z pkt 1 w wysokości: .......................................... zł (słownie: ..........................................

..........................................................................................) w formie ............................... ................................................................................................................................................Gwarancja  zostanie zwrócona po okresie rękojmi w ciągu 14 dni.

§ 9

1.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót do wykonania.

2.  Wykonawca wykona powierzone roboty z materiału własnego.

3.  Wykonawca dokona zwrotu materiałów z odzysku stanowiących własność Zamawiającego nie później niż 7 dni przed datą ostatecznego odbioru robót.

§ 10

1. Wykonawca dokona na własny koszt badań i sprawdzeń technicznych potwierdzonych protokółem odbioru:

a). instalacji gazowych

b). dopuszczenie przez UDT

c). wewnętrznej instalacji elektrycznej

§ 11

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru robót powinno nastąpić w ciągu 10 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym: kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru niezbędne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu robót jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności użytych materiałów itp. oraz  protokóły jak w § 10.

- Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru.

§ 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające

wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz nie wykryte w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad                 nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

a)  jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej

wartości użytkowej i technicznej.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wady. Stwierdzenie istnienia wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancyjne.

§ 13

1. W przypadku niewykonania w terminie robót zgodnie z umową oraz niewykonania w terminie stwierdzonych wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki od wartości wynagrodzenia umownego jak w § 2 pkt 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie faktury.

§ 14

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlano-remontowe na okres 36 miesięcy. Gwarancja na zamontowane urządzenia – zgodnie z dostarczonymi kartami gwarancyjnymi producentów tych urządzeń lecz nie krótszy niż 24 – miesiące. W przypadku  niedostarczenia kart gwarancyjnych obowiązuje okres gwarancji 36 miesięcy.

§ 15

1. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez

właściwy Sąd Powszechny.

2. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze

pisemnej (aneksem).

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: